Amarex N mit Ex-Schutz

KSB Abwassertauchmotorpumpe Amarex N in Graugussausführung als vertikales, einstufiges überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung, mit Drehstrommotor nach VDE-Richtlinien, durch zwei unabhängige Überwachungskreise gegen Überhitzung geschützt und Anschlussleitung, mit längswasserdicht vergossener Kabeleinführung.

Pumpenaggregat: ohne Aufstellset

Laufradform:

Schneideinrichtung: ohne

Betriebsdaten:

Fördermedium:

Förderstrom:

Förderhöhe:

Betriebstemperatur:

Antrieb:

Nennspannung:

Netzfrequenz:

Einschaltart: direkt

Schutzart: IP 68 nach EN60529/IEC529

Explosionsschutz: Ex d IIB T4 Gb

max. Fördermediumtemperatur: 40 Grad Celsius

Thermischer Motorschutz: Bimetall

Nennleistung P1:

Nennleistung P2:

Nennstrom:

Drehzahl:

Kabellänge:

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: EN-GJL-250

Zwischengehäuse: EN-GJL-250

Laufrad: EN-GJL-250

Pumpen-/Motorwelle: 1.4021+QT800

Schneideinrichtung: -

Dichtungen: Nitrilkautschuk (NBR)

Anstrich: 2-Komponenten-Epoxidharz RAL 5002

Wellendichtung:

pumpenseitig: GLRD SiC/SiC

motorseitig: GLRD Kohle/Al2O3

Maße und Anschlüsse:

Laufraddurchmesser:

freier Kugeldurchgang:

Nennweite druckseitig:

Nennweite saugseitig:

Bestellinformationen:

Gewicht netto ca.:

Hersteller: KSB

Baureihe: Amarex N

Baugröße:

Materialpreisgruppe:

Artikelnummer:

Amarex N ohne Ex-Schutz

KSB Abwassertauchmotorpumpe Amarex N in Graugussausführung als vertikales, einstufiges überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung, mit Drehstrommotor nach VDE-Richtlinien, durch Temperaturbegrenzer gegen Überhitzung geschützt und Anschlussleitung, mit längswasserdicht vergossener Kabeleinführung.

Pumpenaggregat: ohne Aufstellset

Laufradform:

Schneideinrichtung: ohne

Betriebsdaten:

Fördermedium:

Förderstrom:

Förderhöhe:

Betriebstemperatur:

Antrieb:

Nennspannung:

Netzfrequenz:

Einschaltart: direkt

Schutzart: IP 68 nach EN60529/IEC529

Explosionsschutz: ohne

max. Fördermediumtemperatur: 55 Grad Celsius

Thermischer Motorschutz: Bimetall

Nennleistung P1:

Nennleistung P2:

Nennstrom:

Drehzahl:

Kabellänge:

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: EN-GJL-250

Zwischengehäuse: EN-GJL-250

Laufrad: EN-GJL-250

Pumpen-/Motorwelle: 1.4021+QT800

Schneideinrichtung: -

Dichtungen: Nitrilkautschuk (NBR)

Anstrich: 2-Komponenten-Epoxidharz RAL 5002

Wellendichtung:

pumpenseitig: GLRD SiC/SiC

motorseitig: GLRD Kohle/Al2O3

Maße und Anschlüsse:

Laufraddurchmesser:

freier Kugeldurchgang:

Nennweite druckseitig:

Nennweite saugseitig:

Bestellinformationen:

Gewicht netto ca.:

Hersteller: KSB

Baureihe: Amarex N

Baugröße:

Materialpreisgruppe:

Artikelnummer:

Ausschreibungstext Amarex N

2563.521/03-DE
Technische Änderungen vorbehalten

12.03.2018