KSB Delta Solo MVP

Surpresseur monopompe automatique à vitesse variable, compact et prêt à l'emploi. Conforme à DIN 1988-500.

Fonctions :

Surpresseur avec variation continue de la vitesse de rotation pour assurer une pression d'alimentation constante réglable dans le secteur de l'eau potable. Le surpresseur est mis en marche et arrêté en fonction de la pression.

Équipement :

- Une pompe centrifuge verticale haute pression Movitec avec pièces en contact avec le fluide pompé en acier inoxydable

- Moteur KSB IE3 (>= 0,75 kW)

- Variateur de fréquence monté sur le moteur

- Un clapet de non-retour par pompe, intégré dans l'orifice de refoulement de la pompe

- Réservoir à vessie de 8 l au refoulement, servant de réservoir de régulation, équipé de vanne de passage Flowjet, avec robinet de sectionnement et robinet de vidange

- Capteur de pression pour le pilotage de la pression d'alimentation

- Contacteur manométrique pour la protection manque d'eau du surpresseur

- Manomètre pour l'affichage de la pression

- Collecteur de refoulement à raccorder par filetage

- Socle à revêtement par poudre

- Câble d'alimentation de 1,5 m avec fiche avec mise à la terre pour l'alimentation électrique

- Tous les composants montés sur un socle commun

- Kit pieds réglables en hauteur pour la  mise en place sur une surface inégale

Caractéristiques pompe :

- Fluide pompé :

- Température du fluide : 60 degrés Celsius max.

- Mode de raccordement :

- Nombre de pompes : 1

- Nombre d'étages :

- Pompe de secours : non

- Débit pompe :

- Hauteur manométrique pompe :

- Pression d'aspiration min. :

- Hauteur manométrique pompe à Q = 0 :

- Pression nominale du surpresseur : jusqu'à PN16

Caractéristiques de service surpresseur :

- Débit total

- Pression d'enclenchement

- Pression de refoulement / consigne :

- Pression de refoulement à Q = 0 :

Moteur / électronique :

- International Efficiency (IE) : IE3 >= 0,75 kW

- Connexion réseau : 1~230 V, 50 Hz

- Puissance absorbée par pompe P1 :

- Vitesse de rotation nominale :

- Courant absorbé max. :

- Degré de protection du surpresseur : IP55

Surveillance / commande / régulation :

- Régulation continue par variateur de fréquence pour une efficacité énergétique accrue

- Protection manque d'eau électronique intégrée

Communication / interfaces :

- Clavier afficheur avec touches de fonction

- Voyants LED pour les signalisations de fonctionnement et défaut

Matériaux :

- Pompe : composants en contact avec le fluide pompé en acier inoxydable

- Tuyauterie : acier inoxydable

- Robinetterie : laiton et acier inoxydable, de qualité alimentaire

- Socle : acier à revêtement par poudre

Certification :

Le supresseur est adapté à l'eau potable et certifié ACS (France) et WRAS (Royaume-Uni). Tous les composants et matériaux utilisés sont homologués DVGW.

En usine, les surpresseurs sont soumis à un essai hydraulique avec de l'eau stérile. Après l'essai ils sont fermés. Au cours de l'essai, KSB surveille la qualité de l'eau d'essai. Certificat disponible sur demande.

Cotes et raccordements :

- Côté aspiration et côté refoulement :

- Dimensions L x l x H :

Informations de commande :

- Fabricant : KSB

- Gamme : KSB Delta Solo MVP

- Groupe de prix matériel : LA

N° article :

Remarque :

Avant la mise en service dans le secteur de l'eau potable, le surpresseur doit être rincé sur le site en conformité avec le règlement allemand sur la qualité de l'eau potable (TrinkwV) et avec la norme DIN EN 806 (prévention de la prolifération de germes).

Ceci est également valable si le surpresseur a été hors service pendant une période prolongée.

Texte descriptif KSB Delta Solo MVP

1983.558/03-FR

Sous réserve de modifications techniques

29.07.2020